Menu

1/5	  Lauguage(язык)	 		English,	Chinese

Sound(звук)				ON,OFF

BKLight(яркость)			1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2/5	BLTime	(откл. подсветки)		30,60,90,120, Infinite(постоянно)

Ref(опорный)				Position(Позиция)				Ref-A, Ref-B

Enable(активировать)				ON,OFF

Source(Источник)				CH1

Save(Сохранить)

Save(Сохранить)			Position(Позиция)				1,2,3,4,5,6

Save(Сохранить)

Recall(вспомнить)

3/5	Cursor(курсор)			1/2		Enable(активировать)			ON,OFF

Type(Тип)				Volt, Time

Chanell(Канал)				CH1,CH2

2/2		Cursor1(курсор1)

Cursor2(курсор2)

Increment(Прирост)

Measure(измерения)		1/6		Source(Источник)			CH1,CH2

Freq(Частота)				ON,OFF

Period(Период)			ON,OFF

2/6		Mean(среднеарифметичное)		ON,OFF

Max(Максимальное))			ON,OFF

Min(Минимальное)			ON,OFF

3/6		Peak Peak(размах напряжения)	ON,OFF

Vtop(вершины сигнала)		ON,OFF

Vmid(середины сигнала)		ON,OFF

4/6		Vbase(основания сигнала)		ON,OFF

Vamp(амплитуда сигнала)		ON,OFF

Rms(Средниеквадратичное)		ON,OFF

5/6	Pos Duty(Коэффициент заполнения положительного импульса)		ON,OFF

Neg Duty(Коэффициент заполнени

отрицательного импульса)		ON,OFF

RiseTim(время нарастания фронта)	ON,OFF

6/6		FallTime(время нарастания фронта)	ON,OFF

Pos PW					ON,OFF

Neg RW				ON,OFF

SysINFO	Модель(Hantek2D42, прошивка(2021090901), PCB(1000000001), FPGA(V07)

4/5	ShutD0wn	5Min, 10Min, 20Min, 30Min, Infinite

Calibrat	Start

Return

Defauit		Sure	«Press F1 to Recall Default»

Cfncel	 «Нажмите F1, чтобы вызвать значение по умолчанию»

5/5	Boot Logo	ON, OFF

Trig		1/2	Source					CH1, CH2

Slope(наклон)				Rising(нарастающий) Falling(спадающий)

Double(нарастающий и спадающий)

Mode(Режим)				Auto, Normal, Single

2/2	Force(Принудительный)		ON,OFF

Channel	1/2	Channel(Канал)					CH1, CH2

Enabie	(включить)					ON, OFF

Coupling(Тип связи)					AS, DS, GND

2/2	Probe(Пробник)					X, 10X, 100X, 1000X

BWLimit(Ограничение полосы пропускания)		ON, OFF

Invert(Инверсия)					ON, OFF

Time		Mode(Режим)				Y-T, Roll, X-Y

Depth(Глубина)			3K, 6K

50%					Неактивная

Кнопка быстрого доступа

Короткое нажатие

Надпись на экране «Press F1 to Recall Default» Нажмите F1, чтобы вызвать настройки по умолчанию)

Или «Press F1 to Recall Custom1»( Нажмите F1, чтобы вызвать пользовательские настройки 1)

Sure(потвердиить)		F1

Cancel(Выход)			F4

Длинное нажатие

Надпись на экране «Set custom function keys»(Установка пользовательских функциональных клавиш)

1/2		Default

Custom1

Custom2

2/2		Data Save

AWG(генератор)	1/1	Type(Тип)	Square(прямоугольный), Ramp(треуголный), Sine(синус),

Tpapezia(трапеция),Arb1(произвольный), Arb2(спадающие ступеньки), Arb3(синус затухающий), Arb4(горб из меандров)

Freq(частота)

Amp(амплитуда)

2/2	Offset(Смещение)

Dute(коэффициент заполнения)  для прямоугольного и треугольного

RiseDute(коэффициент заполнения) для трапеции

3/3	Только для трапеции.

HighDute(коэффициент заполнения подъёма)	от 0 до 0.6

FallDute(коэффициент заполнения спада)		от0 до 0.2

Нажмите FORCE

Нажатие этойкнопки запускает процесс регистрации независимо от выполнения

условий запуска, обычно используется при режимах запуска “Normal” (“Норма”)

или ”Single” (“Однократный”). Нажатие этой кнопки не действует, если регистрация

уже завершена.